|  | ООО Научно-производственное предприятие «САРГАЗ» 410076, РФ, г. Саратов, проезд им.Чернышевского Н.Г 4-й, дом 3 р/с 40702810700030005121 в Филиал Саратовский ПАО Банка «ФК Открытие» ИНН 6451001470 КПП 645101001 к/с 30101810122020000913 БИК 046311913  тел/факс (8452) 75-99-59, 21-20-57, 34-88-20 Е-mail: sargaz@mail.ru www.sargaz.ru |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проработки конструкции и изготовления транспортабельной котельной установки (БКУ)

____________________________________________________________________________

(наименование и адрес отапливаемого объекта для проектной документации)

- Тепловая мощность котельной (МВт/ч) (Гкал/ч)__________________________________________

в том числе на отопление ______________, горячее водоснабжение  макс.________, среднее_______

необходимость установки аккумуляторных баков____________________________________________

(да)                                                  (нет)

- Тип котельной ______________________________________________________________________

(модульная, крышная, пристроенная, реконструкция и т.п.)

- Отапливаемый объем каждого здания (м²) _____________________   этажность _______________

- Давление газа расчетное________________,МПа,  фактическое max___________ min___________

- Необходимость установки ГРУ в котельной _____________________________________

(да)                                     (нет)

установки ГРПШ Генпроектировщиком ___________________________________________

(да)                                               (нет)

- Требование к узлу учета газа __________________________________________________________

(счетчик, корректор по t°, по Р)

- Основное топливо______________________ резервное топливо ________________________

- Водоподготовка_____________________________________________________________________

(химическая, электромагнитная, магнитная)

8. Необходимость теплосчетчиков ________________________________________________________

(да)                                                          (нет)

9. Необходимость счетчика горячей воды __________________________________________________

(да)                                                             (нет)

10. Необходимость счетчика исходной (водопроводной) воды ________________________________

(да)                                             (нет)

11. Требования к регулированию температуры теплоносителя ________________________________

_____________________________________________________________________________________

(полуавтоматическое, автоматическое по температуре наружного воздуха)

12. Тип обслуживания котельной ________________________________________________________

(автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пункт)

(с обслуживающим персоналом, (с бытовым помещением), (беспроводная связь)

13. Максимальное удаление потребителя от теплоисточника ___________________________ (м)

14. Максимальная температура теплоносителя _________________________________________

(95°С, 115°С)

15. Потери напора у потребителя ________________________________________________ (МПа)

16. Отметки уровня котельной и отапливаемых зданий ______________________________ (МПа)

17. Технические условия Госэнергонадзора на проектирование (прилагается) __________________

- Прочие условия_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

- Высота дымовой трубы_______________________________________________ (м)

Заказчик__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, наименование предприятия, почтовый адрес, реквизиты, телефон, факс)

М.П.________________